OPINIOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA I NOWYCH TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY PRZEZ INSPEKTORÓW SANITARNYCH

Nadzór sanitarny nad materiałami i wyrobami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia:

bezpieczeństwo wody dla zdrowia konsumentów – nie zawiera substancji szkodliwych w stężeniach zagrażających zdrowiu;

jej akceptowalności przez odbiorców – parametry organoleptyczne wody (smak, zapach, barwa) nie budzą  zastrzeżeń konsumentów

Podstawy prawne nadzoru sanitarnego nad materiałami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia

1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123,poz.858 z późn.zm.),

art. 12.1

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o PIS.

art. 12.2

Każdy materiał używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną właściwego terenowo organu Inspekcji Sanitarnej.

art.12.3

Zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymaga zgody właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2007r.Nr 611, poz.417 z późn.zm.)

§ 18.1

Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

§ 18.2

Ocena, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na podstawie dokumentacji projektowej.

§ 18.3

Dokumentacja o której mowa w ust.2, zawiera:

- Nazwę i adres obiektu lub elementu obiektu, gdzie zostanie zastosowany oceniany materiał

lub wyrób używany do uzdatniania wody;

- Rodzaje zastosowanych wyrobów, materiałów, preparatów z aktualnymi atestami

higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów;

- Określenie miejsca i przeznaczenia zastosowania materiałów, wyrobów, preparatów

używanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody;

§ 18.4

Ocena, o której mowa  w ust.1, powinna być poparta wynikiem badania wody przedłożonym do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego pozwalającym na stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.

{  art.12.4  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-  badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać

laboratoria Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości

prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez właściwy organ Inspekcji Sanitarnej}

§ 19.1

Wprowadzenie nowych technologii uzdatniania wody wymaga zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

§ 19.2

Do oceny nowej technologii uzdatniania wody stosuje się przepisy  § 18 ust. 2-4

wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

§ 19.3

Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz zgód, o których mowa w ust 1.

Rodzaje zastosowanych wyrobów, materiałów, preparatów z aktualnymi atestami higienicznymi  jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów

Państwowy Zakład Higieny wydaje atesty na podstawie:

• analizy składu wyrobu/zestawienia materiałowego

• przewidywanego zastosowania / przeznaczenia wyrobu

• danych o toksyczności substancji wchodzących w skład wyrobu

• wyników badań migracji substancji w ocenianego  wyrobu/materiału do wody kontaktującej

się z próbką

• wyników badań organoleptycznych wody kontaktującej się z próbką

• aktów prawnych, określających jakość wody przeznaczonej do spożycia

## 1.Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Państwowej

## Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1263 z późn.zm),

uzgadnianiem dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych

i zdrowotnych zajmuje się zapobiegawczy nadzór sanitarny.

2.Zgodnie z art. 56  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane inwestor  w stosunku

do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu

budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą

z przepisów szczególnych, organy:

a) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

b) Państwowej Inspekcji Pracy,

c) Państwowej Straży Pożarnej,

– o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym.

3.Stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym wydaje nadzór zapobiegawczy.

4.Przed dopuszczeniem obiektu do użytku, inwestor musi uzyskać ocenę sanitarną na

zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody.

5.Oceny sanitarnej materiałów, preparatów i wyrobów kontaktujących się z wodą

dokonuje państwowy powiatowy / państwowy graniczny inspektor sanitarny.

6. O rozdziale czynności przy przygotowywaniu tych ocen i zgód w instancji organów

Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyduje odpowiednio dla § 18 w/w rozporządzenia

terenowo właściwy powiatowy inspektor sanitarny i § 19 terenowo właściwy wojewódzki

inspektor sanitarny.

7. Uzyskanie oceny sanitarnej wydawanej przez państwowego powiatowego lub

państwowego granicznego inspektora sanitarnego na materiał, preparat lub wyrób używany

do uzdatniania i dystrybucji wody, o której mowa w § 18 w/w rozporządzenia następuje na

wniosek strony.

8. Ocena sanitarna pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na zastosowanie

materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody odnosi się do

danego obiektu i jest wydawana w  formie decyzji.

9. Dokumentacja będąca podstawą do wydania przez państwowego powiatowego lub

państwowego granicznego inspektora sanitarnego oceny sanitarnej na materiały, preparaty

lub wyroby, o których mowa w pkt.7 powinna zawierać: elementy wymienione w §18.3

Rozporządzenia  Ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia:

1) nazwę i adres obiektu, elementu obiektu lub miejsce lokalizacji danego elementu;

2) rodzaje zastosowanych wyrobów, materiałów, preparatów z aktualnymi atestami

higienicznymi PZH;

3) schemat instalacji danego przedsięwzięcia (o ile dotyczy);

4) krótkie uzasadnienie zastosowania z określeniem:

a) w przypadku zastosowania preparatów o charakterze biobójczym należy podać dawkę i

okres stosowania,

b) w przypadku preparatów, których monomery mają charakter rakotwórczy należy

sprawdzić czy zaproponowana dawka nie zagraża zdrowiu:

- na podstawie specyfikacji materiałowej;

- zgodnie z warunkami określonymi w ateście higienicznym PZH

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi obliguje państwowego powiatowego /

państwowego granicznego inspektora sanitarnego do wydawania ocen, materiałów,

preparatów lub wyrobów i prowadzenia wykazu wydanych ocen oraz wykazu parametrów,

które wymagają monitorowania w wodzie z uwagi na zastosowane materiały preparaty

i wyroby.

UDZIELANIE ZGODY NA NOWĄ TECHNOLOGIĘ.

Dotyczy § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

1.Wprowadzenie nowych technologii uzdatniania wody wymaga zgody właściwego

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2. Zgoda odnosi się do danego obiektu i obejmuje wszystkie elementy dokumentacji

projektowej zgłoszone we wniosku i jest wydawana w formie decyzji.

3. Decyzja dotycząca zastosowania nowej technologii wydawana jest przez nadzór

zapobiegawczy, przy współpracy z nadzorem bieżącym.

4. Przedstawiona dokumentacja niezbędna do wydania zgody na nową technologię powinna

zawierać elementy, o których mowa w I. pkt. 9 ust.1, 2, 3 ( w każdym przypadku) i 4 oraz

wyniki badania wody dokumentujące powody zastosowania danej technologii.

5. Podstawą skierowania wniosku do odpowiedniej instancji organu Państwowego Inspektora

Sanitarnego jest wskazanie przez projektanta / inwestora czy dane przedsięwzięcie jest

nową technologią czy jest ocenianym preparatem.

6. Zgoda na zastosowanie nowej technologii wydana przez PWIS jest podstawą  do wydania

oceny sanitarnej przez PPIS  dotyczącej zastosowanych materiałów i preparatów.

7. Na podstawie informacji zawartych w udzielonych zgodach państwowy powiatowy

inspektor sanitarny, jeżeli to konieczne, rozszerza minimalny zakres badań wody.

8. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny po wprowadzeniu nowych materiałów,

preparatów i technologii ustala częstotliwość i miejsca pobierania próbek do badań.

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi obliguje państwowego wojewódzkiego inspektora

sanitarnego do prowadzenia wykazu wydanych zgód na nowe technologie [§ 19.3]

10.Organy PIS nie posiadają uprawnień ani kompetencji do proponowania podmiotom

konkretnych rozwiązań technologicznych oraz konkretnych urządzeń i preparatów

pozwalających usunąć zaistniały problem.

Podsumowanie

Opiniując dokumentację projektową na materiały, preparaty i/lub wyroby mające kontakt

z wodą do spożycia przez ludzi, należy zwrócić uwagę na:

- aktualność atestu higienicznego oraz zgodność widniejących na nim danych z danymi podanymi przez projektanta w dokumentacji projektowej,

- brać pod uwagę tylko wyniki badań wody autoryzowane przez laboratorium

broszury oraz  foldery reklamowe dla danego preparatu i/lub materiału czy wyrobu

mającego kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia nie mogą stanowić alternatywy dla

kompleksowej dokumentacji projektowej.

Podkreślić warto to, iż brak jest podstaw i kompetencji organów PIS do proponowania projektantom konkretnych rozwiązań technologicznych oraz konkretnych urządzeń i preparatów pozwalających usunąć zaistniały dany problem.